**Справка**

**по капитальному ремонту на сетях водоснабжения и водоотведения**

**г. Дивногорск и с. Овсянка за период с 2006 года по 01.01.2017 года**

1. Сети

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| годы | Кап. ремонт за счет собст. средств | Кап. ремонт за счет инвестиций |
| Водоснабжение | Водоотведение | Водоснабжение | Водоотведение |
| км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. | км | тыс. руб. |
| 2006 | 4,94 | 10764,3 | 0,071 | 2744,2 |  |  |  |  |
| 2007 | 4,09 | 12387,3 | 0,485 | 2804,5 |  |  |  |  |
| 2008 | 3,918 | 14133,7 | 2,979 | 5505,8 |  |  |  |  |
| 2009 | 3,766 | 10220,42 | 1,565 | 1783,04 |  |  |  |  |
| 2010 | 3,413 | 10,754 | 0,252 | 889,4 | 0,829 | 5616,02 |  |  |
| 2011 | 1,32 | 7982,56 | 0,024 | 1349,48 | 1,83 | 2641,34 |  |  |
| 2012 | 2,80 | 11199,92 | 0,305 | 1274,5 | 1,14 | 6847,46 |  |  |
| 2013 | 4,193 | 15918,34 | 0,545 | 1,796,25 | 0,7 | 5998,38 |  |  |
| 2014 | 1,361 | 1801,9 | 0,386 | 2162,77 | 0 | 0 |  |  |
| 2015 | 1,554 | 5624,21 | 0,098 | 821,28 | 0,07 | 5991,53 |  |  |
| 2016 | 1,05 | 2147,63 | 0,0029 | 119,49 | 0 | 513,56 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **32,405** | **92191,034** | **6,7129** | **19456,506** | **4,569** | **27608,29** | **0** | **0** |

1. Теплоснабжение площадки очистных сооружений канализации г. Дивногорск. Общая протяженность трассы 2Д=133мм (от базы ООО «ДВК» до ОСК) 1,2км. Стоимость объекта 19799,1 тыс. руб.
2. Кап. ремонт технологических трубопроводов на территории ОСК г. Дивногорск (тепловые сети, водопровод, илопровод) – переложено 534м на сумму 1004,4 тыс. руб.
3. Здания, сооружения:

**2006г.** - Кап. ремонт павильонов шахтных колодцев в п. Усть-Мана, п. Слизнево – 77,6 тыс. руб.

**2007г**. - Кап. ремонт павильонов шахтных колодцев в п. Усть-Мана – 24,46 тыс. руб., Кап. ремонт илоперегнивателей №2,3 – 218,78 тыс. руб.

**2009г.** – Кап. ремонт здания ПНС-5 – 107 тыс. руб., кап. ремонт кровли КП «Лиственка» - 88,51 тыс. руб., кап. ремонт павильонов шахтных колодцев в п. Усть-Мана – 107,59 тыс. руб., Кап. ремонт илоперегнивателей №4 ОСК – 45,293 тыс. руб.

**2010г**.- Кап. ремонт кровли насосной станции 3-го подъема 2-й очереди на НФС -511,786 тыс. руб., Кап. ремонт кровли биофильтра №1 ОСК – 1192,75 тыс. руб.

**2011г.** - Кап. ремонт кровли слесарной мастерской -18,4 тыс. руб., Кап. ремонт кровли подкачивающей насосной станции ОСК – 203,12 тыс. руб., Кап. ремонт кровли хлораторной ОСК – 406,32 тыс. руб., Кап. ремонт илоперегнивателей – 1633,78 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК с. Овсянка – 23,7 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК г. Дивногорск – 180,7 тыс. руб.

**2012г.** - Кап. ремонт кровли ПНС 15 микрорайона - 117,74 тыс. руб., Кап. ремонт илоперегнивателей ОСК – 366,4 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК г. Дивногорск – 64,1 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК с. Овсянка – 341,6 тыс. руб.

**2013г**. - Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК г. Дивногорск – 2332,1 тыс. руб.

**2014г.** - Кап. ремонт кровли главного корпуса НФС – 1653,63 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК г. Дивногорск – 294,6 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК с. Овсянка – 39,7 тыс. руб., Кап. ремонт наружных эл. сетей ОСК – 35,8 тыс. руб.

**2015г.** - Кап. ремонт кровли НФС – 2034,14 тыс. руб., кап. ремонт КНС-4,5,6,7 – 784,85 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК с. Овсянка – 275,9 тыс. руб., Кап. ремонт зданий и сооружений ОСК г. Дивногорск – 273,5 тыс. руб.

**2016г**. – Кап. ремонт зданий НФС – 584,64 тыс. руб., кап. ремонт кровли скважин на водозаборе с. Овсянка – 244,59 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Аварии на сетях водопровода и канализации |
|
| Аварии на сетяхводопровода, шт. | Аварии (без отключения) на сетях канализации, шт. |
| 2010 | 25 | 3 |
| 2011 | 83 | 0 |
| 2012 | 30 | 0 |
| 2013 | 10 | 0 |
| 2014 | 1 | 3 |
| 2015 | 4 | 1 |
| 2016 | 6 | 2 |
| **Итого:** | **159** | **9** |