Российская Федерация



# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

24.08.2020 г. Дивногорск № 111п

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Дивногорск

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728, руководствуясь статьёй 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Дивногорск согласно приложению 1.

2. Запретить абонентам организаций, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Дивногорск, сброс веществ, не указанных в приложении 1.

3. Признать утратившими силу:

Постановление администрации города Дивногорска от 03.09.2019 г. № 139п «Об утверждении перечня максимально допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами Муниципального унитарного предприятия «Дивногорский водоканал» в систему канализации».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города А.И. Середа.

Глава города С.И. Егоров

Приложение 1

к Постановлению

администрации города Дивногорска

от 24.08.2020 г. № 111п

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Дивногорск**

**с 01.07.2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование загрязняющих веществ | Нормативы состава сточных вод, мг/дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 49,93 |
| 2 | БПК5 | 12,83 |
| 3 | БПКполн | 17,35 |
| 4 | Нефтепродукты | 0,27 |
| 5 | Фенолы | 0,10 |
| 6 | Сульфаты | 28,13 |
| 7 | Хлориды | 31,40 |
| 8 | Аммиак и ионы аммония суммарно | 3,22 |
| 9 | Нитриты | 1,81 |
| 10 | Нитраты | 27,38 |
| 11 | Фосфаты по Р | 0,90 |
| 12 | Фосфаты по РО4 | 2,75 |
| 13 | АСПАВ | 1,00 |
| 14 | НПАВ | 0,39 |
| 15 | Железо общее | 0,24 |
| 16 | Медь | 0,006 |
| 17 | Цинк | 0,029 |
| 18 | Марганец | 0,005 |
| 19 | Алюминий | 0,264 |
| 20 | Водородный показатель рН | 6,5-9,0 |
| 21 | Жиры | Отсутствие |
| 22 | Сухой остаток | 299,85 |
| 23 | ХПК | 48,40 |